导热油加热器中导热油泵的使用方法

导热油加热器中的高温导热油泵准确使用方法高温导热油泵是一种高温型离心油泵，是一种理想的热油轮回泵或作载热体输送泵，是热交换设备上理想的配套用泵。高温导热油泵采用自热散热结构，改变了传统的水冷却结构，使结构简朴，体积小，节约运行用度，机能好，使用可靠，是我国消化吸收国外油泵的基础上研制的第二代产品，基本结构形式为单级单吸悬臂式脚支撑结构，高温导热油泵的入口为轴向吸入，出口为中央垂直向上，和电机同装于底座上。

RY型高温导热油泵采用入口聚四氟乙烯(简称PTFE)做唇形密封，使密封机能产生了奔腾，比橡胶类密封可靠性进步25倍，耐侵蚀机能极强。 。其耐侵蚀程度和使用温度取决于与介质接触的主要零件的材料。该导热油泵合用于输送不含固体颗粒的高温液体。风冷式高温导热油泵在不同的行业中进行广泛的使用和推广良好的使用机能和上风促使导热油泵在行业中的应用在不同的环境中进行使用.下面我们先容一下如何准确使用导热油泵：首先导热油泵与管道安装好后,不论是采用水压,气压,导热油泵的进出口阀门一定要封锁,方可进行试压,以防损坏密封件,造成漏油.

1．开机准备

(1)开机前应使用所输送的导热油将导热油泵灌满,以驱除导热油泵中空气,此时吐出口的管道上闸阀应封锁.

(2)清理现场,拧开轴承座螺丝,加入导热油作润滑油.

(3)用手搬动联轴器泵应动弹灵活.

(4)所输送的导热油在开车前要均匀加热,预热是利用被输送的导热油不断通过泵体进行的.预热标准:导热油泵泵壳温度不得低于入口油温40℃,预热速50℃/时,在开机预热时应将泵支脚上的侧螺母松开0.3-0.5毫米,预热完毕应拧紧. RY型高温导热油泵结构公道，机能优良，使用可靠。

RY型高温导热油泵采用填料密封和机械密封相结合的形式，填料密封用耐高温的填料，具有良好的热态适应性，而机械密封则采用机械强度高，耐磨性好的硬质合金材料，保证了高温情况下的密封机能。